| Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh Trường THPT Dương Bạch Mai (Đề thi có 4 trang) | Đề kiểm tra đánh giá cuối kì I- NH: 2025-2026 Môn:CÔNG NGHỆ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Khối: 12 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) |
| --- | --- |

| Họ và tên: ............................................................................ | Số báo danh: ....... | Mã đề 111 |
| --- | --- | --- |

PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6 điểm)

Câu 1. Ở mặt trên của công tơ điện có một số thông số kĩ thuật, ý nghĩa của số 5 trong thông số 5(20) A là:

A. dòng điện cực đại.	B. sai số của công tơ.

C. điện năng tiêu thụ.	D. dòng điện định mức.

Câu 2. Cấp điện áp của lưới điện siêu cao áp là:

A. cấp điện áp trên 220kV.	B. cấp điện áp đến 1kV.

C. cấp điện áp từ 1kV đến 35kV.	D. cấp điện áp từ trên 35kV đến 220kV.

Câu 3. Dòng điện ngắn mạch là dòng điện có giá trị:

A. nhỏ nhất mà aptomat có thể cắt được trong một phút mà không bị phá hủy.

B. nhỏ nhất mà aptomat có thể cắt được trong một giây mà không bị phá hủy.

C. lớn nhất mà aptomat có thể cắt trong một phút mà không bị phá hủy.

D. lớn nhất mà aptomat có thể cắt trong một giây mà không bị phá hủy.

Câu 4. Nhà máy điện kiểu nào sau đây không bị ảnh hưởng bởi thời tiết?

A. Nhà máy điện hạt nhân.	B. Nhà máy thủy điện.

C. Nhà máy điện mặt trời.	D. Nhà máy điện gió.

Câu 5. Một máy bơm nước trong gia đình có công suất , điện áp và hệ số công suất . Nếu chọn hệ số an toàn của động cơ  thì aptomat cần sử dụng để đóng - cắt và bảo vệ động cơ có dòng điện định mức là:

A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500 kV có chiều dài khoảng:

A. 1 478 km.	B. 1 487 km.	C. 1 478 m.	D. 1 487 m.

Câu 7. Lưới điện phân phối có cấp điện áp là

A. trên 110 kV.	B. trên 220 kV.

C. từ 110 kV trở xuống.	D. từ 220 kV trở xuống.

Câu 8. Lưới điện quốc gia có chức năng:

A. làm tăng áp.

B. gồm các đường dây dẫn, các trạm điện liên kết lại.

C. truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ.

D. hạ áp.

Câu 9. Công tơ điện sử dụng trong hệ thống điện gia đình có cấp 2 sai số là bao nhiêu?

A. 20%.	B. 0,02%.	C. 2%.	D. 0,2%.

Câu 10. Bước thứ hai trong quy trình vẽ sơ đồ nguyên lí của hệ thống điện là:

A. xác định các thiết bị điện có trong hệ thống điện.

B. phân tích mối liên hệ của các thiết bị điện có trong hệ thống điện.

C. vẽ sơ đồ nguyên lí hệ thống điện.

D. tìm hiểu nhu cầu sử dụng điện thực tế của hộ gia đình.

Câu 11. Một bình nóng lạnh trong gia đình có công suất tiêu thụ , điện áp , tiết diện của dây dẫn tiêu chuẩn là:

A. .	B. 	C. .	D. .

Câu 12. Cho sơ đồ một hệ thống điện quốc gia như hình bên

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. sơ đồ trên có trạm biến áp hạ áp từ 110/22 kV.

B. sơ đồ trên có trạm biến áp tăng áp từ 22/0,4 kV.

C. sơ đồ trên có 2 trạm biến áp tăng áp.

D. tải tiêu thụ được nối với mạng điện 22 kV.

Câu 13. Sơ đồ nguyên lí hệ thống điện trong gia đình thể hiện:

A. hoạt động và kết nối giữa các thiết bị điện trong hệ thống điện.

B. tổng điện năng tiêu thụ của các thiết bị trong hệ thống điện.

C. vị trí lắp đặt cụ thể của các thiết bị điện.

D. khoảng cách đường dây nối giữa các thiết bị điện.

Câu 14. Trong sơ đồ hệ thống điện gia đình có kí hiệu thông dụng của một số phần tử chính dưới đây, đâu là kí hiệu của công tắc 3 cực?

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 15. Công thức tính dòng điện đi qua dây dẫn là

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 16. Nhiệm vụ của thiết bị đo lường điện:

A. đo điện áp trong mạng điện hạ áp.

B. đo lượng điện tiêu thụ.

C. đo khoảng cách từ mạng điện hạ áp tới các tải tiêu thụ.

D. đo chiều dài của dây dẫn.

Câu 17. Thiết bị đóng cắt và bảo vệ bao gồm:

A. ổ cắm điện, phích cắm điện.	B. phích cắm điện, cầu chì.

C. phích cắm điện, công tắc.	D. cầu dao, aptomat.

Câu 18. Công thức xác định mối liên hệ giữa dòng điện chạy qua dây dẫn và tiết diện của dây dẫn:

A. 	B. 	C. 	D.

Câu 19. Hệ thống điện gia đình được lấy điện từ mạng điện

A. hạ áp.	B. cao áp.	C. trung áp.	D. siêu cao áp.

Câu 20. Thiết bị lấy điện bao gồm :

A. phích cắm điện, công tắc	B. phích cắm điện, cầu chì

C. ổ cắm điện, công tắc.	D. ổ cắm điện, phích cắm điện.

Câu 21. Sơ đồ lắp đặt trong hệ thống điện gia đình cho biết:

A. cách hoạt động từng phần tử của hệ thống điện trong gia đình.

B. mối quan hệ điện của các phần tử trong hệ thống điện.

C. vị trí kết nối các thiết bị trong hệ thống điện.

D. tổng điện năng tiêu thụ của các thiết bị trong hệ thống điện.

Câu 22. Cho kí hiệu trong quy ước sơ đồ hệ thống điện trong gia đình dưới đây có tên gọi là gì?

A. Aptomat.	B. Công tắc ba cực.	C. Cầu dao ba cực.	D. Công tơ điện.

Câu 23. Hệ thống giám sát và điều khiển của lưới điện có chức năng là:

A. tập hợp các thiết bị và phần mềm để giám sát và điều khiển lưới điện.

B. các nhà máy điện có công suất phát điện khác nhau, phương pháp sản xuất điện khác nhau như thủy điện, nhiệt điện,... đấu nối vào lưới điện thông qua trạm biến áp.

C. thiết bị điều phối và đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện.

D. các thiết bị tiêu thụ điện, biến điện năng thành các dạng năng lượng khác.

Câu 24. Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là:

A. hơi nước.	B. nhiên liệu.	C. quạt gió.	D. nước.

PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

Câu 1. Cho quy định pháp luật sau:

“Hệ thống điện quốc gia là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất trong phạm vi cả nước.”

(Luật Điện lực 2004, khoản 10 Điều 3)

a) Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

b) Hệ thống điện quốc gia gồm có nguồn điện và tải tiêu thụ.

c) Cấu trúc hệ thống điện quốc gia có sự thống nhất trên phạm vi mỗi địa phương và được kết nối với nhau thông qua hệ thống lưới điện quốc gia.

d) Nguồn điện chính được cấp bởi các nhà máy điện (như thủy điện, nhiệt điện, điện gió…).

Câu 2. Cho sơ đồ hệ thống điện gia đình như hình bên.

a) Đây là sơ đồ nguyên lý của hệ thống điện gia đình sử dụng điện một pha xoay chiều 220 V.

b) Công tắc CT2 đóng thì đèn Đ1 và đèn Đ2 sáng.

c) Công tắc CT1 là loại công tắc ba cực.

d) Giả sử đèn Đ1 có công suất 600 W và đèn Đ2 có công suất 700 W, với  và hệ số an toàn  thì aptomat bảo vệ (Ap2) có dòng điện định mức là 10 A để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Câu 3. Khu vực văn phòng của một công ty vừa lắp đặt một máy photocopy có công suất , hệ số công suất , hai máy điều hòa nhiệt độ có công suất 1HP , 6 bóng đèn LED loại 18 W và chuẩn bị lắp thêm một quạt trần có công suất . Để đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả, công ty cần tính toán đúng công suất, lựa chọn aptomat phù hợp. Khi đó có một nhân viên kỹ thuật của công ty đã đề xuất một số nội dung sau để hoàn thiện mạng điện của văn phòng.

a) Nên chọn máy điều hòa nhiệt độ loại 110 V- 60 Hz cho phù hợp với mạng điện sinh hoạt ở Việt Nam.

b) Cần chọn dây dẫn bằng đồng (mật độ dòng điện ) với tiết diện để đảm bảo an toàn cho mạng điện.

c) Với hệ số công suất và hệ số an toàn  thì cần lắp thêm aptomat bảo vệ có dòng điện định mức là 10 A để bảo vệ cho mạng điện văn phòng.

d) Quạt trần cần được lắp cố định chắc chắn ở độ cao hợp lí để đảm bảo an toàn.

Câu 4. Một trạm biến áp cấp điện cho một khu đô thị và nông thôn được mô tả như hình bên. Trạm biến áp này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho các khu dân cư, khu công nghiệp và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

a) Trạm biến áp nhận điện từ đường dây 110 kV và biến đổi điện áp xuống 22 kV để cung cấp cho lưới điện phân phối.

b) Nếu có sự cố mất điện tại đường dây 110 kV thì toàn bộ các tải tiêu thụ tại khu vực 0,4 kV và 6 kV sẽ không có điện.

c) Hệ thống trạm biến áp trên dùng 3 trạm biến áp, trong đó có 2 trạm biến áp tăng áp 110/22 kV, 22/6 kV và 1 trạm biến áp hạ áp 22/0,4 kV.

d) Việc nâng cấp từ trạm biến áp 110/22 kV lên 220/22 kV sẽ làm tổn thất điện năng trong khu vực 0,4 kV.

------ HẾT ------